АКТ

приемки-сдачи гидравлического испытания на прочность и плотность

и гидропневматической промывки системы теплопотребления

у потребителей

«___»________________2019г.                                                                            г. Ляховичи

Потребитель:__________________________________________________________________

Исполнитель:__________________________________________________________________

Цель работ: гидравлическое испытание на прочность и плотность и очистка внутренних поверхностей нагрева системы теплопотребления пневмогидравлическим способом.

I.       Характеристика системы теплопотребления:

1. Конструкция здания: _________________________________________________________

(кирпичное, панельное, этажность)

2. Схема разводки системы отопления: ____________________________________________

3. Количество стояков: _________________________________________________________

4. Количество элеваторов ( узлов регулирования ):__________________________________

5. Наличие водоподогревателя: __________________________________________________

6. Наличии системы воздушного отопления:________________________________________

7. Наличие субабонентов: _______________________________________________________

II.     Состав оборудования, используемого при промывке (испытании):

1. Компрессор_______________________________________________________________

(тип, марка, производительность, давление)

2.  Присоединенные патрубки:

по воздуху__________________, по воде ________________, дренаж_______________

(не менее 25 мм)                                          (не менее 25 мм)                                     (не менее 32 мм)

3. Промывка проводилась Р=_____________МПа _________________;_______________

по стоякам (1-5; 6-10)                  общая (1-10)

до полного осветления и чистоты промывочной воды.

4. Сброс воды: ______________________________________________________________

(через концевые батареи)   (через общий дренаж)

5. Гидравлические испытания системы отопления проводилась Р = ____________ МПа

(не менее 0,6 МПа)

6. Гидравлические испытания элеваторного узла проводилась   Р = _____________МПа

(не менее 0,6 МПа)

7. Гидравлические испытания водоподогревателя проводилась  Р = _____________МПа

(не менее 0,6 МПа)

8.  Гидравлические испытания наружных тепловых сетей проводилась на балансе потребителя                                                                                         Р = _________МПа

(не менее 1,6 МПа)

Выполнение работ по испытаниям и промывке считать __________________________

(удовлетворительно, неудовлетворительно)

Потребитель:_________________________________________________________________

Представитель теплоснабжающей организации __________________________________